## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 心电图机 | 3 | 2.5 | 1、可做12导心电图报告 2、需与医院心电网络系统对接
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 病床 | 6 | 0.23 | 单摇床
3 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 加速稳定性试验箱 | 1 | 2.3 | 250L；触摸屏控制器，三级权限审计追踪，电子数据储存及导出，针式打印机，远程报警，压缩机一备一用，免费厂家3Q
4 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 长期稳定性试验箱 | 1 | 2.5 | 500L；触摸屏控制器，三级权限审计追踪，电子数据储存及导出，针式打印机，远程报警，压缩机一备一用，免费厂家3Q