## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 生发养发治疗仪 | 1 | 9.8 | 1.适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。 2.提供相关雄激素性脱发、斑秃等治疗效果临床文献≥2份； 3.光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）； 4.输出光波长：红光640±10nm； 5.芯片中心表面最高光功率密度：红光≥1900mW/c㎡（提供检验报告）； 6.最大治疗半径：≥650mm；最大有效治疗面积：≥560c㎡（提供检验报告）； 7.光功率稳定度：光功率变化率≤±1%；