## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 注射泵 | 6 | 0.93 | 1.注射精度≤±1.8%；速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h 2.快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选； 3.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 4.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 5.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 6.报警时可通过示意图片直观提示报警信息 7.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 8.防异物及进液等级IP44