## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 心电监护仪 | 2 | 2 | 1.≥11英寸高清彩色触摸屏，支持同屏显示≥9道实时监护波形 2.内置锂电池，连续工作时间≥4h 3.可接入中央监护系统，进行数据互通 4.获得CE、FDA、NMPA证书 5.可监测参数：5导联心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、脉搏血氧饱和率(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)，选配监测模块：呼吸二氧化碳（EtCO2）
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 火针装置 | 1 | 3.9 | 电源条件：220V,50Hz 加热时间，火针装置开始加热后，应在60s内达到650度。