## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 火针装置 | 1 | 3.3 | 电源条件：220V,50Hz 加热时间，火针装置开始加热后，应在60s内达到650度。
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 输液泵 | 2 | 0.5 | 1.输液泵通过国家药品监督管理局三类注册证 2.整机使用期限≥10年 3.支持输肠内营养液功能 4.输液速度范围：0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h 5.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选 6.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值